## 第二批
11号楼实验室仪器设备（第二批）
仪器设备类别 | 合计台套 | 合计金额（万元） | 仪器设备名称 | 平台名称 | 实验间 | 仪器设备名称 | 台套 | 单价 （万元） | 总额 （万元） | 主要功能/参数
流式细胞仪 | 1 | 90 | 流式细胞仪 | 三楼公共平台 | 质控室1 | 流式细胞仪 | 1 | 88 | 88 | 三激光，8-10通道，要求免费提供正版分析软件
显微镜 | 25 | 252 |  | 三楼公共平台 | 质控室2 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 40 | 40 | 宽场显微镜，三色荧光，物镜倍数4倍、10倍、20倍、40倍
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 细胞培养室 | 倒置生物显微镜 | 1 | 5 | 5 | 普通配置4x 10x 20x 40x，带成像系统
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 细胞培养室 | 倒置生物显微镜 | 1 | 8 | 8 | 普通配置4x 10x 20x 40x，带成像系统
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 原代细胞室 | 倒置生物显微镜 | 1 | 8 | 8 | 普通配置4x 10x 20x 40x，带成像系统
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 工作库培养室1 | 倒置生物显微镜 | 1 | 8 | 8 | 普通配置4x 10x 20x 40x，带成像系统
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 工作库培养室2 | 倒置生物显微镜 | 1 | 8 | 8 | 普通配置4x 10x 20x 40x，带成像系统
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 出库培养室 | 倒置生物显微镜 | 1 | 8 | 8 | 普通配置4x 10x 20x 40x，带成像系统
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 质控室1 | 倒置生物显微镜 | 1 | 8 | 8 | 普通配置4x 10x 20x 40x，带成像系统
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 质控室3 | 倒置生物显微镜 | 1 | 8 | 8 | 普通配置4x 10x 20x 40x，带成像系统
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 原代细胞室 | 倒置生物显微镜 | 1 | 5 | 5 | 普通配置4x 10x 20x 40x
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 工作库培养室1 | 倒置生物显微镜 | 2 | 5 | 10 | 普通配置4x 10x 20x 40x
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 工作库培养室2 | 倒置生物显微镜 | 2 | 5 | 10 | 普通配置4x 10x 20x 40x
|  |  | 倒置生物显微镜 | 三楼公共平台 | 出库培养室 | 倒置生物显微镜 | 1 | 5 | 5 | 普通配置4x 10x 20x 40x
|  |  | 倒置生物显微镜 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 倒置生物显微镜 | 1 | 3 | 3
|  |  | 倒置显微镜 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 40 | 40 | 三色荧光
|  |  | 正置荧光显微镜 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室1（病理室+常规实验台） | 正置荧光显微镜 | 1 | 30 | 30 | 物镜：80倍→100倍 功能：建议冷冻成像系统（2000万像素）
|  |  | 倒置荧光显微镜 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 正置荧光显微镜 | 1 | 10 | 10 | 物镜：4X,10X,40X,100X. 物镜转换器：至少六孔转盘，预留DIC插槽 荧光滤色镜盒：单层备有可装入至少8个滤色镜立体镜套的转盘式滤色镜盒，软件可以自动识别记录激发荧光通道 1.1.10.4 荧光激发块： 标配蓝色激发，绿色激发，紫外激发，至少预留4个孔位 冷冻成像系统，有效图像分辨率：≥2000万（ 5760 × 3600 ）
|  |  | 正置显微镜 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室1（病理室+常规实验台） | 正置显微镜 | 1 | 5 | 5 | 普通配置4x 10x 20x 40x
|  |  | 体视显微镜 | 四楼公共平台 | 动物处理间 | 体视显微镜 | 1 | 8 | 8 | 放大范围：7-115倍，光源照射方式上下都配
|  |  | 体视显微镜 | 四楼公共平台 | 动物处理间 | 体视显微镜 | 1 | 6 | 6 | 放大范围：6.7-45倍，光源照射方式上下都配
|  |  | 体视显微镜 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 体视显微镜 | 2 | 2 | 4
|  |  | 普通光学显微镜 | 一楼麻醉实验室 | 细胞间 | 普通光学显微镜 | 1 | 15 | 15
离心机 | 40 | 399.08 | 多功能冷冻离心机 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 真空离心浓缩仪 | 1 | 14 | 14 | 需适配转子：1.5ml、15ml
|  |  | 真空离心浓缩仪 | 一楼公共平台 | 灭菌室 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 11 | 11 | 高速、冷冻、带A-2-MTP 转子（96孔板） 、F-35-6-30 转子 （15ml、50ml锥形管）
|  |  | 台式高速冷冻离心机 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 10 | 10 | 高速、冷冻、微量、48孔（1.5/2ml）
|  |  | 台式高速冷冻离心机 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室3（电泳+常规实验台） | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 10 | 10 | 高速、冷冻、微量、48孔（1.5/2ml）
|  |  | 台式高速冷冻离心机 | 三楼公共平台 | 质控室1 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 10 | 10 | 高速、冷冻、微量、48孔（1.5/2ml）
|  |  | 冷冻离心机 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 冷冻离心机 | 1 | 8 | 8 | 高速、冷冻、微量24孔（1.5/2ml）
|  |  | 冷冻离心机 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室2 | 冷冻离心机 | 1 | 8 | 8 | 高速、冷冻、微量24孔（1.5/2ml）
|  |  | 冷冻离心机 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室3（电泳+常规实验台） | 冷冻离心机 | 1 | 8 | 8 | 高速、冷冻、微量24孔（1.5/2ml）
|  |  | 微量离心机 | 一楼公共平台 | 天平室 | 微量离心机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 带FA-24x2 转子（1.5ml、2ml EP管）
|  |  | 微量离心机 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 微量离心机 | 2 | 3.5 | 7 | 带F-32x0.2-PCR 转子（8联排、0.2ml EP管）
|  |  | 微量离心机 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室2 | 微量离心机 | 2 | 3.5 | 7 | 带FA-24x2 转子（1.5ml、2ml EP管）
|  |  | 微量离心机 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室3（电泳+常规实验台） | 微量离心机 | 1 | 3.5 | 3.5 | 带FA-24x2 转子（1.5ml、2ml EP管）
|  |  | 微型离心机 | 一楼公共平台 | PCR室 | 微型离心机 | 1 | 2 | 2 | 普通配置
|  |  | 多功能冷冻离心机 | 三楼公共平台 | 细胞培养室 | 多功能冷冻离心机 | 1 | 22 | 22 | 低温、高速、水平转子、离心管：1L、50ml、15ml、5ml、带96孔板适配器；10-14000rpm；零下11℃-40℃
|  |  | 多功能冷冻离心机 | 三楼公共平台 | 原代细胞室 | 多功能冷冻离心机 | 1 | 22 | 22 | 低温、高速、水平转子、离心管：1L、50ml、15ml、5ml；10-14000rpm；零下11℃-40℃
|  |  | 多功能冷冻离心机 | 三楼公共平台 | 工作库培养室1 | 多功能冷冻离心机 | 1 | 22 | 22 | 低温、高速、水平转子、离心管：1L、50ml、15ml、5ml；10-14000rpm；零下11℃-40℃
|  |  | 多功能冷冻离心机 | 三楼公共平台 | 工作库培养室2 | 多功能冷冻离心机 | 1 | 22 | 22 | 低温、高速、水平转子、离心管：1L、50ml、15ml、5ml；10-14000rpm；零下11℃-40℃
|  |  | 多功能冷冻离心机 | 三楼公共平台 | 出库培养室 | 多功能冷冻离心机 | 1 | 22 | 22 | 低温、高速、水平转子、离心管：1L、50ml、15ml、5ml；10-14000rpm；零下11℃-40℃
|  |  | 多功能冷冻离心机 | 三楼公共平台 | 质控室1 | 多功能冷冻离心机 | 1 | 22 | 22 | 低温、高速、水平转子、离心管：1L、50ml、15ml、5ml；10-14000rpm；零下11℃-40℃
|  |  | 多功能低速离心机 | 三楼公共平台 | 质控室2 | 多功能冷冻离心机 | 1 | 22 | 22 | 低温、高速、水平转子、离心管：1L、50ml、15ml、5ml；10-14000rpm；零下11℃-40℃
|  |  | 多功能低速离心机 | 三楼公共平台 | 质控室3 | 多功能冷冻离心机 | 1 | 22 | 22 | 低温、高速、水平转子、离心管：1L、50ml、15ml、5ml；10-14000rpm；零下11℃-40℃
|  |  |  | 四楼公共平台 | 动物手术室 | 多功能冷冻离心机 | 1 | 21 | 21 | 低温、高速、角转子、50ml离心管
|  |  | 多功能冷冻离心机 | 三楼公共平台 | 细胞培养室 | 多功能低速离心机 | 1 | 11 | 11 | 冷冻，低速 100-4400rpm1；5ml、50ml离心管、带96孔板适配器
|  |  |  | 三楼公共平台 | 出库培养室 | 多功能低速离心机 | 1 | 11 | 11 | 冷冻，低速 100-4400rpm1；5ml、50ml离心管
|  |  | 高速冷冻式离心机 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 高速冷冻式离心机 | 1 | 8 | 8
|  |  | 高速冷冻式离心机 | 一楼麻醉实验室 | 细胞间 | 高速冷冻式离心机 | 1 | 8 | 8
|  |  | 高速离心机 | 二楼肾病实验室 | 临床分子生物室 | 高速冷冻离心机 | 1 | 10 | 10 | 气密性，冷冻型含转子和转子盖，最大相对离心力：30，130×g
|  |  | 掌上离心机 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | 掌上离心机 | 2 | 0.12 | 0.24
|  |  | 掌上离心机 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 掌上离心机 | 2 | 0.3 | 0.6
|  |  | 低温高速离心机 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 低温高速离心机 | 1 | 20 | 20 | 可放置15ml/50ml离心管
|  |  | 高速离心机 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 低温高速离心机 | 1 | 20 | 20 | 可放置1.5ml/2ml EP管
|  |  | 多功能低速离心机 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 多功能低速离心机 | 1 | 9 | 9 | 常温和低温下进行，最大容量：4 x 145 mL；性能（最大速度，最大 RCF）：17,850 rpm 30,279 x g；兼容转头： 通用型和应用专用转头
|  |  | 迷你离心机 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 迷你离心机 | 2 | 0.46 | 0.92 | 常温，最大容量：4100* mL；性能（最大速度，最大 RCF）：12,500 rpm 9,800 x g；兼容转头： 包含 2 个，用于微量管和 PCR 联管
|  |  | 离心机 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 离心机 | 2 | 0.66 | 1.32 | 主动加热与冷冻型，最大容量：4 x 145 mL；性能（最大速度，最大 RCF）：100-4400rpm ，3000 x g；兼容转头： 通用型和应用专用转头
培养箱 | 31 | 251 | 二氧化碳细胞培养箱 | 三楼公共平台 | 细胞培养室 | 二氧化碳细胞培养箱 | 4 | 8.5 | 34 | 其中配1个厌氧培养箱
|  |  | 二氧化碳细胞培养箱 | 三楼公共平台 | 原代细胞室 | 二氧化碳细胞培养箱 | 3 | 8.5 | 25.5
|  |  | 二氧化碳细胞培养箱 | 三楼公共平台 | 工作库培养室1 | 二氧化碳细胞培养箱 | 6 | 8.5 | 51
|  |  | 二氧化碳细胞培养箱 | 三楼公共平台 | 工作库培养室2 | 二氧化碳细胞培养箱 | 6 | 8.5 | 51
|  |  | 二氧化碳细胞培养箱 | 三楼公共平台 | 出库培养室 | 二氧化碳细胞培养箱 | 3 | 8.5 | 25.5
|  |  | 二氧化碳细胞培养箱 | 三楼公共平台 | 质控室2 | 二氧化碳细胞培养箱 | 2 | 8.5 | 17
|  |  | 二氧化碳细胞培养箱 | 三楼公共平台 | 质控室3 | 二氧化碳细胞培养箱 | 2 | 8.5 | 17
|  |  | 二氧化碳培养箱 | 一楼麻醉实验室 | 细胞间 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 3 | 3
|  |  | 二氧化碳细胞培养箱(两个叠一起） | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 二氧化碳细胞培养箱(两个叠一起） | 2 | 8.5 | 17
|  |  | 二氧化碳细胞培养箱 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 二氧化碳细胞培养箱 | 2 | 5 | 10