苏北人民医院水平衡测试招标文件

为积极响应创建公共机构节约节水型示范单位要求，本院水平衡测试项目经有关部门批准，资金来源已落实，项目已具备招标条件，欢迎合格的潜在投标人参加本项目投标。

一、项目概况：

1、项目名称：苏北人民医院水平衡测试（含二级水表更换、安装）；

2、项目地点：扬州市南通西路98号；

3、项目工期：10天，具体开标日期以招标人通知为准；

4、最高限价：20万元。

二、投标人应具备的必要资格条件：

1、具有独立法人资格；

2、本项目不接受联合体投标。

三、水平衡测试项目实施要求：

1、项目工期内形成水平衡测试报告，并一次性通过上级机构评审验收；

2、本项水平衡测试工作必须包含对医院建筑的原二级水表拆除及二级用水回路智能远传水表的安装；

3、必须预留水表数据接口，具备数据传输功能，便于日后数据能够上传至医院能耗监测管理平台。

投标方必须自行勘查现场，充分考虑不利因素。（勘查现场联系人：徐工，联系电话：18051062499）。

4、查出苏北人民医院用水溢、漏点，降低水耗；找出用水工艺薄弱点，并有针对性地提出相应节水技术改造建议。

5、进一步完善用水计量，结合医院用水现状做好用水规划，提高合理用水的管理水平。

6、满足“节水型单位”评比条件。

四、验收标准：

1、依据国家相关标准：《企业水平衡测试通则》GB/T 12452-2008、《城市居民生活用水标准》GB/T 50331-2002、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2006。

2、《关于进一步开展节水型单位创建活动的通知》（苏水资〔2014〕17号）要求。

3、按照技术、标准要求进行测试并通过评审。

4、通过上级机构评审验收。

五、投标文件编制：

1、投标文件份数及密封：正本一份，副本二份，需在投标文件封面及投标承诺书中加盖单位法人章及法定代表人或委托代理人印签，正本与副本合并装入密封袋中，并在封袋上明确标明项目名称及投标单位名称，封袋骑缝处需盖章密封。

2、投标文件内容：

（1）投标承诺书：样式见附件；

（2）法定代表人身份证明和授权委托书（如有授权）样式见附件；

（3）报价清单(格式自拟)；

（4）企业营业执照（副本）复印件加盖公章；

（5）实施方案；

（6）相关案例合同复印件加盖公章；

（7）其他文件。

3、投标文件递交时间：2019年9月2日下午5点前；

4、投标文件递交地点：苏北人民医院后勤物资采购中心（江苏省扬州市南通西路98号苏北人民医院7#楼3F）；

逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5、开标时间：2019年9月2日下午5点。

六、开标参加人员：

投标单位法人或其委托代理人（需提供身份证复印件）。

七、资格审查：

招标人对所有参加投标人的资格对照招标文件要求提供的材料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

八、评分方法：

方案满足要求，最低价中标。

- 定标办法：

- 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，当场确定排名第一的中标候选人为最终中标人。

- 如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

- 联系方式：

江苏省扬州市南通西路98号苏北人民医院7#楼3F后勤物资采购中心

投标截止日期：2019年9月2日下午5:00

联系人：王老师   联系电话：0514-87373462

投标文件格式

1、封面及封皮格式

苏北人民医院水平衡测试  项目

投 标 文 件

（_______本）

投 标 人（法人章）

法定代表人（签字或盖章）

或委托代理人

日    期：        年    月    日

2、投 标 承 诺 书（格式）

（招标人）             苏北人民医院                           ：

1、根据已收到的    苏北人民医院水平衡测试    项目的招标函，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，我方愿以________元（大写_____________）的投标报价并按招标文件、合同条款、工程建设标准和投标报价单的条件要求承包本招标范围内的全部工程，并承担任何质量缺陷责任；

2、一旦我方中标，我方保证在接到招标人通知后立即开展工作，在  10 日历天内完成本项目的全部工作，并提交苏北人民医院水平衡测试报告，通过主管单位评审验收。

我方充分理解招标文件，并经现场踏勘，对医院建筑的全部二级用水回路安装数据远传水表，我方已充分考虑医院现场环境的不确定因素，我司愿承担因此而带来的所有风险。

如不能在规定的时间内完成本项工作，我方同意终止本合同，并承担相应经济赔偿。

3、本次投标，我方将派出         （项目经理）作为本工程项目经理部的项目经理。

4、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                          （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

邮政编码：         电话：        传真：

日期        年       月        日

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

地    址：

成立时间：          年         月         日

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

（附法人身份证复印件）

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的

（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                          项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性别：           年龄：

单  位：             部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：      年   月   日