## 医技楼-1层空调补水箱
报价单
项目名称：苏北人民医院医技楼-1层空调补水箱更换
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 临时水箱制作安装 | 只 | 1 | 勘查现场
二 | 新不锈钢水箱安装 |  |  | 勘查现场
1 | 不锈钢水箱（2500*2500*2000mm） | 立方 | 12.5 | SUS304不锈钢，底板2.0mm、侧下段2.0mm、侧中段1.5mm、侧上段1.2mm、顶板1.2mm
2 | 10#槽钢 | 米 | 13 | 国标
3 | DN65镀锌管 | 米 | 9 | 国标
4 | DN65焊接法兰 | 片 | 8 | 国标
5 | DN65焊接弯头 | 只 | 5 | 国标
6 | DN65闸阀 | 只 | 2 | 上海沪航/标一/精工
7 | DN65过滤器 | 只 | 2 | 上海沪航/标一/精工
8 | DN50铜闸阀 | 只 | 2 | 上海沪航/标一/精工
9 | DN50浮球阀 | 只 | 1 | 上海沪航/标一/精工
10 | DN50焊接弯头 | 只 | 3 | 国标
11 | DN50镀锌管 | 米 | 5 | 国标
12 | DN80镀锌管 | 米 | 40 | 国标
13 | DN80焊接法兰 | 片 | 5 | 国标
14 | DN80闸阀 | 只 | 2 | 上海沪航/标一/精工
15 | DN80弯头 | 只 | 6 | 国标
16 | DN80浮球阀 | 只 | 1 | 上海沪航/标一/精工
17 | 墙洞110 | 只 | 3
19 | 角钢50*5 | 米 | 22 | 国标
注：以上为建议材料，投标商需勘查现场后确定具体施工方案

## 一号楼高区生活水箱
报价单
项目名称：苏北人民医院一号楼高区生活水箱更换
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 临时水箱制作安装 | 只 | 1 | 勘查现场
小计（元）
二 | 新不锈钢水箱制作安装
1 | 不锈钢水箱 | 只 | 2 | 3000*4000*3000mm
2 | 10#槽钢 | 米 | 67 | 国标
3 | DN100镀锌管 | 米 | 15 | 国标
4 | DN100弯头 | 只 | 10 | 国标
5 | DN100法兰 | 片 | 16 | 国标
6 | DN150镀锌管 | 米 | 9 | 国标
7 | DN150焊接弯头 | 只 | 5 | 国标
8 | DN150焊接法兰 | 片 | 10 | 国标
9 | DN150暗杆闸阀 | 只 | 3 | 上海沪航/标一/精工
10 | DN100暗杆闸阀 | 只 | 4 | 上海沪航/标一/精工
11 | 液位显示 | 套 | 2 | 国标
12 | DN100浮球阀 | 只 | 1 | 国标
13 | φ110PPR管 | 只 | 6 | 公元
14 | φ110PPR法兰 | 只 | 6 | 公元
15 | φ110PPR弯头 | 只 | 5 | 公元
16 | φ110PPR正三通 | 只 | 1 | 公元
17 | 角钢50*5 | 米 | 6 | 国标
19 | 紫外线杀菌仪60m3/h | 个 | 1 | 建议品牌：冠宇/鑫顺/国润，具备每只灯管故障指示功能
注：以上为建议材料，投标商需勘查现场后确定具体施工方案