**苏北人民医院VRV及分体空调年度维保项目更正公告**

**各投标人：**

**原招标文件第四章项目需求“医院VRV及分体空调维保清单”中**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医院VRV及分体空调维保清单** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **空调位置** | **类别** | | **型 号** | **制冷量** | | **品牌** | | **单位** | | **数量** |
| 1号楼 | 102 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 103 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 104 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| VRV外机 | | 侧出风 | 12kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 35kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 105 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 4 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 45kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 106 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 107 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 109 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 40kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 一拖一 | |  | 7.2KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 110 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 20 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 45kW | | 大金 | | 台 | | 2 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 40kW | | 大金 | | 台 | | 1 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 35kW | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 顶楼机房 | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 2 |
| 2号楼 | 1楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 160 | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 14P | | 大金 | | 台 | | 3 |
| 1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 600\*2 | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 1楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 8P | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 2楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 8P | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 2楼ICU主任办公室 | 一拖一 | | 天花机 | 3HP | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 3楼 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 美的 | | 台 | | 3 |
| 3楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 5P\*3（拖） | | 美的 | | 台 | | 3 |
| 4楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 4P\*2 | | LG | | 台 | | 2 |
| 4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | LG | | 台 | | 5 |
| 4楼 | VRV外机 | | RJZQ4AAV |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 4楼 | VRV内机 | | FJEP28APVC |  | | 大金 | | 台 | | 4 |
| 6楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 6楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 125 | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 顶楼机房 | 挂壁机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 顶楼机房 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 顶楼机房 | 柜机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 3号楼 | 负1楼营养食堂 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 5 |
| 负1楼营养食堂 | VRV外机 | | 顶出风 | 450 | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 450 | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 5 |
| 1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 200 | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 2楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 160 | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 330 | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 8楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 8楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 400 | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 8楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 252 | | 格力 | | 台 | | 8 |
| 2-10楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 32 |
| 顶楼电梯机房 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 2 |
| 顶楼监控机房 | 柜机 | |  | 3P | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 柜机 | |  | 5P | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 7号楼 | 701 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 28 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 3 |
| 702 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 29 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 703 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 29 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 704 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 29 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 705 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 29 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 706 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 16 |
|  | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 3 |
| 707 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 4 |
|  | 柜机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 5 |
|  | 柜机 | |  |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
|  | 挂壁机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
|  | 柜机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 顶楼机房 | 柜机 | |  |  | |  | | 台 | | 1 |
| 701 | VRV外机 | | 顶出风 | 56kW | | 格力 | | 台 | | 11 |
| 707 | VRV外机 | | 顶出风 | 45kW | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 707 | VRV外机 | | 顶出风 | 30kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 707 | VRV外机 | | 顶出风 | 25kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 707 | VRV外机 | | 顶出风 | 60kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 8号楼 | 801 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 7 |
| 801机房 | 挂机 | |  | 3HP | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 801 | 一拖一 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 3 |
| 801 | 柜机 | |  |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 801 | VRV内机 | | 天花机（单） |  | | 格力 | | 台 | | 8 |
| 801 | VRV外机 | |  | 40kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 801 | VRV外机 | |  | 18kW | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 门诊楼 | 门诊1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 33 |
| 门诊1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 29 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 顶出风 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 门诊1楼 | 挂壁机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 门诊1楼 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 门诊1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 4 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 30KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 16KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 45KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 20KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 10KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 5 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 90KW | | 海信 | | 台 | | 3 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 60KW | | 海信 | | 台 | | 2 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 78.5KW | | 海信 | | 台 | | 2 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 22.4KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 12KW | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 45KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 18KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 33.5KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 16KW | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 24KW | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 33.5KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 61.5KW | | 海信 | | 台 | | 2 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 10KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 门诊2楼 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 大金 | | 台 | | 5 |
| 门诊2楼 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 8 |
| 门诊3楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 12 |
| 门诊3楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 11 |
| 门诊3楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 18KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊3楼 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 大金 | | 台 | | 3 |
| 门诊3楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | LG | | 台 | | 3 |
| 门诊3楼 | 柜机 | |  |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 门诊3楼 | 柜机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 门诊4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 14 |
| 门诊4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 门诊4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | |  | | 台 | | 1 |
| 门诊4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | LG | | 台 | | 8 |
| 门诊4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 门诊4楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 11.2KW | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 门诊4楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 30KW | | LG | | 台 | | 1 |
| 门诊4楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 16KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊4楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 60KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 门诊5楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 4 |
| 门诊5楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 门诊5楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 9 |
| 门诊5楼 | 挂壁机 | |  |  | | 日立 | | 台 | | 3 |
| 门诊6楼 | 一拖一 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 3 |
| 门诊楼 | 顶楼机房 | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 2 |
| 公寓楼 | 公寓楼 | 挂壁机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 131 |
| 17号楼 | 17号楼 | 挂壁机 | |  | 1.5/2P | | 美的 | | 台 | | 20 |
| 柜机 | |  | 2P | | 美的 | | 台 | | 4 |
| 15号楼 | 15号楼 | 挂壁机 | |  | 1.5P | | 格力 | | 台 | | 43 |
| 13号楼 | 13号楼 | 挂壁机 | |  | 1.5P | | 格力 | | 台 | | 37 |
| 12号楼 | 12号楼 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 13 |
| 19号楼 | 19号楼 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 21 |
| 进修楼 | 进修楼 | 挂壁机 | |  | 2P | |  | | 台 | | 28 |
| 大门保安室 |  | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 20 |
| 核酸检测点 |  | 挂机 | |  | 1.5P | | 美的 | | 台 | | 6 |
| 肿瘤科 | 肿瘤科三院211 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 18 |
| VRV外机 | | 顶出风 |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 肿瘤科 | 肿瘤科三院212 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 18 |
| VRV外机 | | 顶出风 |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 医学院东北角 | 瓦木、钣金、油漆工操作间 | 挂机 | |  | 1.5P | |  | | 台 | | 6 |
| 污水站 | 污水站 | 挂机 | |  | 1.5P | |  | | 台 | | 2 |
| 供氧中心 | 供氧中心 | 挂机 | |  | 1.5P | |  | | 台 | | 2 |
| 太平间 | 太平间 | 挂机 | |  | 1.5P | |  | | 台 | | 2 |
| 日间病房 | 日间病房 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 日间病房 | 日间病房 | VRV外机 | | 顶出风 | 56KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 保卫处 | 5号楼后面二层楼一楼保卫处 | 一拖一 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 职工食堂 |  | 一拖一 | | 天花机 |  | |  | | 台 | | 39 |
| 院史陈列馆 |  | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 15 |
|  | VRV外机 | | 侧出风 |  | | 大金 | | 台 | | 5 |
| 图书馆 |  | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 20 |
|  | VRV外机 | | 顶出风 |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 总值班室 |  | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 11 |
|  | VRV外机 | | 顶出风 |  | | 大金 | | 台 | | 4 |
| 9号楼 | 急诊中心药房 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 4 |
| 急诊中心药房 | VRV外机 | | 顶出风 | 28KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| CT室 | 一拖一 | | 天花机 | KFR-120T | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 一层西药房 | 一拖一 | | 天花机 | HURd-72QW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 二层配液室 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 3 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 28KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 一楼CT | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 4 |
| VRV外机 | | 侧出风 | RYZQ3AAVP | | 大金 | | 台 | | 1 |
| VRV外机 | | 侧出风 | RSQ150BAV | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 一层原必香居 | VRV内机 | | 天花机 |  | | LG | | 台 | | 2 |
| VRV外机 | | 侧出风 | ARU0220WS4 | | LG | | 台 | | 1 |
| 急诊楼1-4层主任办公室 | VRV外机 | | 侧出风 | RSQ250BAY | | 大金 | | 台 | | 1 |
| VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 4 |
| 屋面值班室 | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 4 |
| 3楼新生儿科 | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 4 |
| 每层弱电井 | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 5 |
| 新营养食堂一楼 | 新营养食堂一楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 5 |
| VRV外机 | | 侧出风 | 35KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 南门传达室 | 南门传达室 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 2 |
| 南门传达室 | VRV外机 | | 侧出风 | 12KW | | 台 | | 1 |
| 2号楼 | 内镜中心洗消间 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 3 |
| 内镜中心洗消间 | VRV外机 | | 侧出风 | 28KW | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 1楼 | 一拖一 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 1楼 | VRV内机 | | GMV-Pd160W |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV内机 | | GMV-R36T |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV内机 | | GMV-R125T |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 27 |
| 1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 5 |
| 1楼 | VRV外机 | | RUXYQ10AB |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV外机 | | RUXYQ12AB |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV外机 | | RZP250PAY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV外机 | | RPZQ6AAV |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV外机 | |  | 33.5KW | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 1楼 | VRV外机 | |  |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 地下室配电房 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 地下室配电房 | VRV外机 | | 顶出风 | 78.5KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 地下室配电房 | 柜机 | |  | 10匹 | |  | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 三层抽血处 | 室外机 | | GMV-Pd100W/NaC-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R50T/Na |  | | 台 | | 2 |
| 检验科大厅 | 室内机 | | 天花机 | 12.5KW | | 大金 | | 台 | | 10 |
| 室外机 | |  | 40.0KW | | 台 | | 2 |
| 室外机 | |  | 50.0KW | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 核医学科 | 室外机 | | MDV-260W/Dps-830 |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | MDV-130Q4 |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | RZP250MAY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FZFP140LV |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | RY125DQY3C |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FZFP125LV |  | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 核磁共振 | 室外机 | | RHXYQ10PY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | RHXYQ12PY1 |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FXCP28EPVC |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | FXFP56LVC |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | FXFP71LVC |  | | 台 | | 2 |
| 医技楼 | 输血科 | 室外机 | | GMV-Pd140W |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R22 |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R28Td |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-R36Td/ |  | | 台 | | 2 |
| 脑电图 | 室外机 | | GMV-Pd120W/NaB-N1 |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R36Td/Na |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-R50Td/Na |  | | 台 | | 1 |
| 抽血处 | 室外机 | | GMV-Pd100W |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R50T/ |  | | 台 | | 2 |
| 胃镜检查室 | 室外机 | | GMV-Pd450W |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R36 |  | | 台 | | 4 |
| 天花机 | | GMV-R56T |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-R71T/N |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R80T/NaS |  | | 台 | | 3 |
| 胃镜手术室 | 室外机 | | GMV-Pd180W |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R100T |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R50 |  | | 台 | | 3 |
| B超室 | 室外机 | | GMV-Pd250W |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R36Td/ |  | | 台 | | 8 |
| 心电图检查室 | 室外机 | | GMV-Pd120W |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R28T |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | GMV-R36T |  | | 台 | | 1 |
| 病理科 | 一拖一 | | 力3P |  | | 台 | | 1 |
| 分子诊断中心 | 一拖三 | | VRV |  | | 格力 | | 台 | | 3 |
| PCR实验室 | 挂壁机 | | 1.5P |  | | 美的 | | 台 | | 2 |
| 2#楼 | 205 | 室外机 | | GMV-R |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | KFR-72W/tKE |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | 3HP单元式 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | RY71DQV2C |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | 5HP单元式 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | RY125DQY3C |  | | 台 | | 1 |
| 1号楼 | 101 | 室外机 | | HVR-450W/SM1FZBp |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-125Q |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | HVR-90Q |  | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | RZP300PAY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FZFP125LV |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | RZP300PAY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FZFP125LV |  | | 台 | | 2 |
| 实验中心 | 实验中心 | 室外机 | | GMV-Pd450W/NaB-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | GMV-Pd350W/NaB-N1 |  | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | GMV-Pd300W/NaB-N1 |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R36T/Na |  | | 台 | | 7 |
| 天花机 | | GMV-R45T/Na |  | | 台 | | 17 |
| 天花机 | | GMV-R50T/Na |  | | 台 | | 4 |
| 天花机 | | GMV-R71T/Na |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | GMV-R90T/Na |  | | 台 | | 2 |
| 挂壁 | | KFR-35W |  | | 台 | | 15 |
| 柜机 | | KFR-120 |  | | 台 | | 2 |
| 2#楼 | 负一层 | 室外机 | | GMV-Pd120W/Na-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R56T/Na |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | HVR-160W/L1FZBp |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-56Q |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | HVR-28Q |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | GMV-Pd600W/NaBS-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 单面天花机 | | GMV-R28Td/Na |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R56T/Na |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-R71T/Na |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-R100T/NaS |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R112T/NaS |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | GMV-R125T/NaS |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R140T/NaS |  | | 台 | | 4 |
| 室外机 | | RZP450SY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | RZP250SY1 |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FZSP71MMY |  | | 台 | | 11 |
| 医技楼 | 消毒供应中心 | 室外机 | | GMV-Pd450W/NaB-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R112T/NaS |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R125T/NaS |  | | 台 | | 3 |
| 室外机 | | GMV-615W/A |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-N112T/AS |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-N125T/AS |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-N140T/AS |  | | 台 | | 2 |
| 1#楼 | 108RICU | 室外机 | | GMV-Pd250W/NaB-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R56T/Na |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R100P/NaE |  | | 台 | | 2 |
| 2#楼 | 206CCU | 室外机 | | GMV-Pd450W/NaB-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R112T/NaS |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | GMV-R50T/Na |  | | 台 | | 1 |
| 单面天花机 | | GMV-R22Td/Na |  | | 台 | | 2 |
| 2#楼 | 202ICU | 室外机 | | RY125EQAY3C |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | RZP |  | | 台 | | 1 |
| UPS间 | 室外机 | | RY125EQAY3C |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | RZP |  | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 生物样本库 | 室外机 | | GMV-Pdm335W/NaB-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMVR-R125T/Na |  | | 台 | | 3 |
| 门诊楼 | 3楼C区检验科 | 室外机 | | GMV-Pd180W/NaBS-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R90T/NaS |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R71T/Na |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R36T/Na |  | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | HVR-280W/SM1FZBp |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-140Q |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | HVR-100W/E1FZBp |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-71Q |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-36Q |  | | 台 | | 1 |
| 门诊楼 | DSA | 室外机 | | HVR-224W/SM1FZBp |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | HVR-335W/SM1FZBp |  | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | HVR-615W/SM1FZBp |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-28Q |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | HVR-36Q |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-40Q |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | HVR-50Q |  | | 台 | | 4 |
| 天花机 | | HVR-63Q |  | | 台 | | 5 |
| 天花机 | | HVR-71Q |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | HVR-90Q |  | | 台 | | 3 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 1437 |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |

**更正为：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医院VRV及分体空调维保清单** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **空调位置** | **类别** | | **型 号** | **制冷量** | | **品牌** | | **单位** | | **数量** |
| 1号楼 | 102 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 103 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 104 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| VRV外机 | | 侧出风 | 12kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 35kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 105 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 4 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 45kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 106 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 107 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 109 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 40kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 一拖一 | |  | 7.2KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 110 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 20 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 45kW | | 大金 | | 台 | | 2 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 40kW | | 大金 | | 台 | | 1 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 35kW | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 顶楼机房 | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 2 |
| 2号楼 | 1楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 160 | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 14P | | 大金 | | 台 | | 3 |
| 1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 600\*2 | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 1楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 8P | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 2楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 8P | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 2楼ICU主任办公室 | 一拖一 | | 天花机 | 3HP | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 3楼 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 美的 | | 台 | | 3 |
| 3楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 5P\*3（拖） | | 美的 | | 台 | | 3 |
| 4楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 4P\*2 | | LG | | 台 | | 2 |
| 4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | LG | | 台 | | 5 |
| 4楼 | VRV外机 | | RJZQ4AAV |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 4楼 | VRV内机 | | FJEP28APVC |  | | 大金 | | 台 | | 4 |
| 6楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 6楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 125 | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 顶楼机房 | 挂壁机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 顶楼机房 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 顶楼机房 | 柜机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 3号楼 | 负1楼营养食堂 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 5 |
| 负1楼营养食堂 | VRV外机 | | 顶出风 | 450 | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 450 | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 5 |
| 1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 200 | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 2楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 160 | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 330 | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 8楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 8楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 400 | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 8楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 252 | | 格力 | | 台 | | 8 |
| 2-10楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 32 |
| 顶楼电梯机房 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 2 |
| 顶楼监控机房 | 柜机 | |  | 3P | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 柜机 | |  | 5P | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 7号楼 | 701 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 28 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 3 |
| 702 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 29 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 703 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 29 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 704 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 29 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 705 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 29 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 706 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 16 |
|  | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 3 |
| 707 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 格力 | | 台 | | 4 |
|  | 柜机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 5 |
|  | 柜机 | |  |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
|  | 挂壁机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
|  | 柜机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
|  | VRV内机 | | 挂壁VRV |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 顶楼机房 | 柜机 | |  |  | |  | | 台 | | 1 |
| 701 | VRV外机 | | 顶出风 | 56kW | | 格力 | | 台 | | 11 |
| 707 | VRV外机 | | 顶出风 | 45kW | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 707 | VRV外机 | | 顶出风 | 30kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 707 | VRV外机 | | 顶出风 | 25kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 707 | VRV外机 | | 顶出风 | 60kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 8号楼 | 801 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 7 |
| 801机房 | 挂机 | |  | 3HP | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 801 | 一拖一 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 3 |
| 801 | 柜机 | |  |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 801 | VRV内机 | | 天花机（单） |  | | 格力 | | 台 | | 8 |
| 801 | VRV外机 | |  | 40kW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 801 | VRV外机 | |  | 18kW | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 门诊楼 | 门诊1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 33 |
| 门诊1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 29 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 顶出风 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 门诊1楼 | 挂壁机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 门诊1楼 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 门诊1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 4 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 30KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 16KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 45KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 20KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊1楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 10KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 5 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 90KW | | 海信 | | 台 | | 3 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 60KW | | 海信 | | 台 | | 2 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 78.5KW | | 海信 | | 台 | | 2 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 22.4KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 12KW | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 45KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 18KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 33.5KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 16KW | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 24KW | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 33.5KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 61.5KW | | 海信 | | 台 | | 2 |
| 门诊2楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 10KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 门诊2楼 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 大金 | | 台 | | 5 |
| 门诊2楼 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 门诊2楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 8 |
| 门诊3楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 12 |
| 门诊3楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 11 |
| 门诊3楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 18KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊3楼 | VRV内机 | | 风管机 |  | | 大金 | | 台 | | 3 |
| 门诊3楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | LG | | 台 | | 3 |
| 门诊3楼 | 柜机 | |  |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 门诊3楼 | 柜机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 门诊4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 14 |
| 门诊4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 门诊4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | |  | | 台 | | 1 |
| 门诊4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | LG | | 台 | | 8 |
| 门诊4楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 门诊4楼 | VRV外机 | | 侧出风 | 11.2KW | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 门诊4楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 30KW | | LG | | 台 | | 1 |
| 门诊4楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 16KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 门诊4楼 | VRV外机 | | 顶出风 | 60KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 门诊5楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 4 |
| 门诊5楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 门诊5楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 9 |
| 门诊5楼 | 挂壁机 | |  |  | | 日立 | | 台 | | 3 |
| 门诊6楼 | 一拖一 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 3 |
| 门诊楼 | 顶楼机房 | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 2 |
| 公寓楼 | 公寓楼 | 挂壁机 | |  |  | | 格力 | | 台 | | 131 |
| 17号楼 | 17号楼 | 挂壁机 | |  | 1.5/2P | | 美的 | | 台 | | 20 |
| 柜机 | |  | 2P | | 美的 | | 台 | | 4 |
| 15号楼 | 15号楼 | 挂壁机 | |  | 1.5P | | 格力 | | 台 | | 43 |
| 13号楼 | 13号楼 | 挂壁机 | |  | 1.5P | | 格力 | | 台 | | 37 |
| 12号楼 | 12号楼 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 13 |
| 19号楼 | 19号楼 | 挂壁机 | |  |  | | 美的 | | 台 | | 21 |
| 进修楼 | 进修楼 | 挂壁机 | |  | 2P | |  | | 台 | | 28 |
| 大门保安室 |  | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 20 |
| 核酸检测点 |  | 挂机 | |  | 1.5P | | 美的 | | 台 | | 6 |
| 肿瘤科 | 肿瘤科三院211 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 18 |
| VRV外机 | | 顶出风 |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 肿瘤科 | 肿瘤科三院212 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 18 |
| VRV外机 | | 顶出风 |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 医学院东北角 | 瓦木、钣金、油漆工操作间 | 挂机 | |  | 1.5P | |  | | 台 | | 6 |
| 污水站 | 污水站 | 挂机 | |  | 1.5P | |  | | 台 | | 2 |
| 供氧中心 | 供氧中心 | 挂机 | |  | 1.5P | |  | | 台 | | 2 |
| 太平间 | 太平间 | 挂机 | |  | 1.5P | |  | | 台 | | 2 |
| 日间病房 | 日间病房 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 日间病房 | 日间病房 | VRV外机 | | 顶出风 | 56KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 保卫处 | 5号楼后面二层楼一楼保卫处 | 一拖一 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 职工食堂 |  | 一拖一 | | 天花机 |  | |  | | 台 | | 39 |
| 院史陈列馆 |  | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 15 |
|  | VRV外机 | | 侧出风 |  | | 大金 | | 台 | | 5 |
| 图书馆 |  | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 20 |
|  | VRV外机 | | 顶出风 |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 总值班室 |  | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 11 |
|  | VRV外机 | | 顶出风 |  | | 大金 | | 台 | | 4 |
| 9号楼 | 急诊中心药房 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 4 |
| 急诊中心药房 | VRV外机 | | 顶出风 | 28KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| CT室 | 一拖一 | | 天花机 | KFR-120T | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 一层西药房 | 一拖一 | | 天花机 | HURd-72QW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 二层配液室 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 3 |
| VRV外机 | | 顶出风 | 28KW | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 一楼CT | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 4 |
| VRV外机 | | 侧出风 | RYZQ3AAVP | | 大金 | | 台 | | 1 |
| VRV外机 | | 侧出风 | RSQ150BAV | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 一层原必香居 | VRV内机 | | 天花机 |  | | LG | | 台 | | 2 |
| VRV外机 | | 侧出风 | ARU0220WS4 | | LG | | 台 | | 1 |
| 急诊楼1-4层主任办公室 | VRV外机 | | 侧出风 | RSQ250BAY | | 大金 | | 台 | | 1 |
| VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 4 |
| 屋面值班室 | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 4 |
| 3楼新生儿科 | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 4 |
| 每层弱电井 | 挂机 | |  |  | |  | | 台 | | 5 |
| 新营养食堂一楼 | 新营养食堂一楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 5 |
| VRV外机 | | 侧出风 | 35KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 南门传达室 | 南门传达室 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 2 |
| 南门传达室 | VRV外机 | | 侧出风 | 12KW | | 台 | | 1 |
| 2号楼 | 内镜中心洗消间 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 3 |
| 内镜中心洗消间 | VRV外机 | | 侧出风 | 28KW | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 1楼 | 一拖一 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 1楼 | VRV内机 | | GMV-Pd160W |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV内机 | | GMV-R36T |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV内机 | | GMV-R125T |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 大金 | | 台 | | 27 |
| 1楼 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 海信 | | 台 | | 5 |
| 1楼 | VRV外机 | | RUXYQ10AB |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV外机 | | RUXYQ12AB |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV外机 | | RZP250PAY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV外机 | | RPZQ6AAV |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 1楼 | VRV外机 | |  | 33.5KW | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 1楼 | VRV外机 | |  |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 地下室配电房 | VRV内机 | | 天花机 |  | | 格力 | | 台 | | 6 |
| 地下室配电房 | VRV外机 | | 顶出风 | 78.5KW | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 地下室配电房 | 柜机 | |  | 10匹 | |  | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 三层抽血处 | 室外机 | | GMV-Pd100W/NaC-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R50T/Na |  | | 台 | | 2 |
| 检验科大厅 | 室内机 | | 天花机 | 12.5KW | | 大金 | | 台 | | 10 |
| 室外机 | |  | 40.0KW | | 台 | | 2 |
| 室外机 | |  | 50.0KW | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 核医学科 | 室外机 | | MDV-260W/Dps-830 |  | | 美的 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | MDV-130Q4 |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | RZP250MAY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FZFP140LV |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | RY125DQY3C |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FZFP125LV |  | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 核磁共振 | 室外机 | | RHXYQ10PY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | RHXYQ12PY1 |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FXCP28EPVC |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | FXFP56LVC |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | FXFP71LVC |  | | 台 | | 2 |
| 医技楼 | 输血科 | 室外机 | | GMV-Pd140W |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R22 |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R28Td |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-R36Td/ |  | | 台 | | 2 |
| 脑电图 | 室外机 | | GMV-Pd120W/NaB-N1 |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R36Td/Na |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-R50Td/Na |  | | 台 | | 1 |
| 抽血处 | 室外机 | | GMV-Pd100W |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R50T/ |  | | 台 | | 2 |
| 胃镜检查室 | 室外机 | | GMV-Pd450W |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R36 |  | | 台 | | 4 |
| 天花机 | | GMV-R56T |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-R71T/N |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R80T/NaS |  | | 台 | | 3 |
| 胃镜手术室 | 室外机 | | GMV-Pd180W |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R100T |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R50 |  | | 台 | | 3 |
| B超室 | 室外机 | | GMV-Pd250W |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R36Td/ |  | | 台 | | 8 |
| 心电图检查室 | 室外机 | | GMV-Pd120W |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R28T |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | GMV-R36T |  | | 台 | | 1 |
| 病理科 | 一拖一 | | 力3P |  | | 台 | | 1 |
| 分子诊断中心 | 一拖三 | | VRV |  | | 格力 | | 台 | | 3 |
| PCR实验室 | 挂壁机 | | 1.5P |  | | 美的 | | 台 | | 2 |
| 2#楼 | 205 | 室外机 | | GMV-R |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | KFR-72W/tKE |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | 3HP单元式 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | RY71DQV2C |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | 5HP单元式 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | RY125DQY3C |  | | 台 | | 1 |
| 1号楼 | 101 | 室外机 | | HVR-450W/SM1FZBp |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-125Q |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | HVR-90Q |  | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | RZP300PAY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FZFP125LV |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | RZP300PAY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FZFP125LV |  | | 台 | | 2 |
| 实验中心 | 实验中心 | 室外机 | | GMV-Pd450W/NaB-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | GMV-Pd350W/NaB-N1 |  | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | GMV-Pd300W/NaB-N1 |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R36T/Na |  | | 台 | | 7 |
| 天花机 | | GMV-R45T/Na |  | | 台 | | 17 |
| 天花机 | | GMV-R50T/Na |  | | 台 | | 4 |
| 天花机 | | GMV-R71T/Na |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | GMV-R90T/Na |  | | 台 | | 2 |
| 挂壁 | | KFR-35W |  | | 台 | | 15 |
| 柜机 | | KFR-120 |  | | 台 | | 2 |
| 2#楼 | 负一层 | 室外机 | | GMV-Pd120W/Na-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R56T/Na |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | HVR-160W/L1FZBp |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-56Q |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | HVR-28Q |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | GMV-Pd600W/NaBS-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 2 |
| 单面天花机 | | GMV-R28Td/Na |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R56T/Na |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-R71T/Na |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-R100T/NaS |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R112T/NaS |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | GMV-R125T/NaS |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R140T/NaS |  | | 台 | | 4 |
| 室外机 | | RZP450SY1 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | RZP250SY1 |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | FZSP71MMY |  | | 台 | | 11 |
| 医技楼 | 消毒供应中心 | 室外机 | | GMV-Pd450W/NaB-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R112T/NaS |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R125T/NaS |  | | 台 | | 3 |
| 室外机 | | GMV-615W/A |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-N112T/AS |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | GMV-N125T/AS |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-N140T/AS |  | | 台 | | 2 |
| 1#楼 | 108RICU | 室外机 | | GMV-Pd250W/NaB-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R56T/Na |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R100P/NaE |  | | 台 | | 2 |
| 2#楼 | 206CCU | 室外机 | | GMV-Pd450W/NaB-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R112T/NaS |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | GMV-R50T/Na |  | | 台 | | 1 |
| 单面天花机 | | GMV-R22Td/Na |  | | 台 | | 2 |
| 2#楼 | 202ICU | 室外机 | | RY125EQAY3C |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | RZP |  | | 台 | | 1 |
| UPS间 | 室外机 | | RY125EQAY3C |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | RZP |  | | 台 | | 1 |
| 医技楼 | 生物样本库 | 室外机 | | GMV-Pdm335W/NaB-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMVR-R125T/Na |  | | 台 | | 3 |
| 门诊楼 | 3楼C区检验科 | 室外机 | | GMV-Pd180W/NaBS-N1 |  | | 格力 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R90T/NaS |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R71T/Na |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | GMV-R36T/Na |  | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | HVR-280W/SM1FZBp |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-140Q |  | | 台 | | 2 |
| 室外机 | | HVR-100W/E1FZBp |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-71Q |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-36Q |  | | 台 | | 1 |
| 门诊楼 | DSA | 室外机 | | HVR-224W/SM1FZBp |  | | 海信 | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | HVR-335W/SM1FZBp |  | | 台 | | 1 |
| 室外机 | | HVR-615W/SM1FZBp |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-28Q |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | HVR-36Q |  | | 台 | | 1 |
| 天花机 | | HVR-40Q |  | | 台 | | 2 |
| 天花机 | | HVR-50Q |  | | 台 | | 4 |
| 天花机 | | HVR-63Q |  | | 台 | | 5 |
| 天花机 | | HVR-71Q |  | | 台 | | 3 |
| 天花机 | | HVR-90Q |  | | 台 | | 3 |
| 5号楼 | 5号楼 | 空气处理  系统 | |  |  | |  | | 套 | | 12 |
| 5号楼 | 室外机 | | RHXYQ32 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 5号楼 | 室外机 | | RHXYQ28 |  | | 大金 | | 台 | | 5 |
| 5号楼 | 室外机 | | RHXYQ24 |  | | 大金 | | 台 | | 5 |
| 5号楼 | 室外机 | | RHXYQ22 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 5号楼 | 室外机 | | RHXYQ20 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 5号楼 | 室外机 | | RHXYQ14 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 5号楼 | 室外机 | | RHXYQ10 |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 5号楼 | 风管机 | | FXDP22QPVC |  | | 大金 | | 台 | | 5 |
| 5号楼 | 天花机 | | FXCP22EPVC |  | | 大金 | | 台 | | 2 |
| 5号楼 | 风管机 | | FXDP28QPVC |  | | 大金 | | 台 | | 40 |
| 5号楼 | 风管机 | | FXDP32QPVC |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 5号楼 | 风管机 | | FXDP36QPVC |  | | 大金 | | 台 | | 35 |
| 5号楼 | 天花机 | | FXFP36LVC |  | | 大金 | | 台 | | 7 |
| 5号楼 | 挂机 | | FXAP36MMVC |  | | 大金 | | 台 | | 6 |
| 5号楼 | 天花机 | | FXFP45LVC |  | | 大金 | | 台 | | 1 |
| 5号楼 | 风管机 | | FXDP45QPVC |  | | 大金 | | 台 | | 98 |
| 5号楼 | 天花机 | | FXFP56LVC |  | | 大金 | | 台 | | 30 |
| 5号楼 | 天花机 | | FXFP71LVC |  | | 大金 | | 台 | | 14 |
| 5号楼 | 天花机 | | FXFP112LVC |  | | 大金 | | 台 | | 5 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 1708 |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |

2021.09.30