## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（元） | 设备参数
1 | 情景模拟训练系统 | 1套 | 200000 | 1、额定输入功率：240VA。 2、使用电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、显示方式：液晶显示器显示交互界面。 4、动作采集：3D深度摄像头传感器，进行人体深度影像精准捕捉。 5、数据分析：将采集的人体深度影像数据进行处理，形成可控制用的人体关节点数据。 6、运动能力(体态动作)评估：针对头部、脊柱、左上肢、左肘部、左下肢、左膝部、右上肢、右肘部、右下肢、右膝部位进行评估；动作（体态）评估报告系统：针对动作评估数据，形成数据分析和报表，并对于弱项推荐对应的游戏训练。 7、游戏训练：提供至少8个训练游戏，并侧重不同身体部位训练；每个游戏训练时间可调整，训练可随意选择组合，并形成训练序列；训练序列自动切换，也可随时控制进程；每个训练会形成当前数据报告，整个游戏训练序列结束形成整体的训练报告；评估和训练报表数据历史记录，保存当前使用者所有动作、体态评估、游戏训练的数据、报表。
2 | 智能矫正镜 | 1台 | 150000 | 1、电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 2、显示方式：镜面触控屏提供交互显示。 3、数据采集：摄像头进行人体影像数据捕捉。 4、可单独使用本设备也可配合足底压力、减重、PT床、平衡杠类的设备共同使用。 5、数据分析：将采集的人体影像数据进行分析处理，形成人体关键点数据。 6、基础功能：传统矫正镜所具备的功能。 7、静态检测：人体静态时的体态特征。 8、动态检测：动态检测人体重要关节活动能力。 9、姿态评估：可选不同人体部位进行姿态关节活动能力检测。 10、评估报告：姿态评估的检测数据、报表。 11、体质检测：提供常用检测内容。 12、历史记录：保存姿态评估和体质检测的报告记录，方便使用者查看数据变化情况。 13、采用镜面一体机设计，外观简洁时尚。 14、检测过程专业化，检测系统一体化。
3 | 悬吊训练系统 | 1套 | 150000 | 1、悬吊训练装置位移量：0～1800mm。 2、拉力装置移动范围：0～1500mm。 3、随时锁定：三根绳具备任意滑动位置随时锁定。 4、具有≥6种不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位。 5、定滑轮：每个悬吊训练器具有两组。 6、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。 7、最大承重：≥200kg。
4 | 低频电磁脉冲治疗仪 | 1台 | 50000 | 1、输出通道：一路磁疗，一路高压静电和两路低频电疗组合输出。 2、治疗仪低频电疗性能 2.1 输出脉冲频率为15Hz～38Hz，分1～60级可调，单一频率允差±10％。 2.2 输出脉冲宽度应在0.15ms～100ms范围内。 2.3 输出脉冲强度不大于22V，分0～99级可调。 2.4 单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。 3.治疗仪磁疗性能 3.1磁疗头中心表面磁场强度不大于50mT，分档可调，允差±10％。 3.2磁疗的磁场频率为2Hz～10Hz，分1～16级可调，单一频率允差±10％。 3.3治疗模式分两种：顺磁模式；聚焦模式。 3.4治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，允差±1min。 4.治疗仪在开路条件下测量时，输出峰值电压不超过500V。 5.电极片选购具有第一类医疗器械备案信息的合格产品。 6.治疗仪可选配推车
5 | 间歇充气加压防治系统 | 5台 | 50000 | 1、输出通道：双通道独立控制。 2、操作显示：液晶触摸屏。 3、标配护套：三腔下肢镂空护套、足套。 4、便携式设计，可床头悬挂。 5、治疗时间：1min～20h，支持持续治疗。 6、充气循环间隔时间：1s～99s范围内可调。 7、充气速度：可调。 8、参数设置：支持治疗压强、加压模式、充气气囊数量，压力保持时间、循环间隔时间设置，具备一键进入设备界面功能。 9、加压模式：≥8种。 10、治疗记录：具备治疗记录查询功能。 11、自检功能：异常时会进行蜂鸣器报警，同时具备错误信息提示功能。 12、护套识别功能：智能识别左右气囊，智能判断护套的类型。 13、配备可充电锂电池，可在断电情况下使用。 14、具有无线拓展功能。 15、安全防护：达到阈值、突然断电或中断治疗时，设备可自动泄压。 16、单腔关闭：可跳过不能加压的部位。
6 | 手指关节康复评估系统 | 1台 | 250000 | 1、软体手套最大工作气压 2bar； 2、软体手套弯曲角度>270°； 3、软体手套输出力>7N； 4、主机同时有肌电/电刺激和气路通道两类；可接两只手套，同时进行双手或双人治疗； 5、可选配推车； 6、气电联合功能，气动治疗同时，联合肌电检测和神经肌肉电刺激，做到腕手一体化治疗，并有效进行手部张开和分指； 7、分辨率≤0.2μV（r.m.s） 8、肌电采集阈值范围 1μV～ 3000μV（r.m.s） 9、刺激频率：0.5 Hz～1000 Hz可调，1Hz调节， 10、刺激脉宽：10μs～1000μs可调，10μs调节， 软件参数： 1、被动精细化动作模式：可实现握拳、单指、对指等精细动作，并且可以对这些动作进行编排，进行方案化管理； 2、气电联合模式，有效进行手部牵伸。 3、触发式/引动式气电联合，实现主被动相结合的训练； 4、双通道刺激，可以实现手部、腕部和肘部整个上肢的完全伸展训练； 5、被动牵伸功能 6、抗阻模式，进行手部肌肉力量训练； 7、参数可调，单/双手选择，治疗时间、单次动作时间、休息时间； 8、患者管理，可以对患者信息，治疗记录等进行编辑和查询。
7 | ADL训练辅助系统 | 1套 | 50000 | 1、操作显示：允许患者同时进行训练，每个训练位均有一个独立液晶触摸屏。。 2、训练组件：包含多种生活模拟ADL训练组件，满足患者日常生活中各个场景的上肢功能性康复训练。 3、主机外形尺寸（长宽高）：1280×1280×1570mm，允差±10%。 4、工作台面高度调节：行程0～200mm。 5、单项训练：≥10种单项训练趣味游戏。 6、情景模拟：至少4种多组件情景模拟游戏，游戏内模拟生活场景 7、支持医护人员自定义训练内容。 8、评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告。
8 | 木质矫正镜（带格） | 2个 | 2000 | 镜面玻璃厚度：4-8mm。 用途：各种姿势矫正训练。
| 体操棒与抛接球 | 1套 | 1000 | 体操棒规格：φ29×1000mm。 体操棒数量：≥5个。 抛接球直径：不小于φ250mm。 抛接球数量：≥4个。 用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 材质：多层板、实木、绒布。 结构形式：支撑架、训练棒、抛接球。
| 直立架（双人） | 2个 | 3000 | 1、肘部垫额定承载质量：≥80kg。 2、臀部垫和绑带额定承载质量：≥135kg。 3、用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 4、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。 5、结构形式：底架、挡腿垫、扶手、桌面。
| 轮椅、助行器、拐杖等辅具 | 1套 | 2000 | 架子承重：≥120kg。 功能：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具。 材质：型材、多层板、橡胶。 结构形式：脚轮、底架、桌面、把手。
| 上肢协调功能练习器 | 1套 | 1000 | 用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 材质：实木、橡胶。 结构形式：滑动球、支撑杆。
| 几何图形插板 | 1套 | 1000 | 用途：患者感知能力及大脑对图形的识别训练。 材质：多层板。 结构形式：底座、训练块。
| 认知图形插板 | 1套 | 1000 | 用途：患者感知能力及大脑对图形的识别训练。 材质：多层板。 结构形式：底座、训练块。
| 模拟作业工具 | 1套 | 1000 | 用途：通过操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。 材质：塑料。 结构形式：螺丝刀、扳手、锯齿刀、斧头、手钳、螺栓、螺母等。
| 治疗椅（有靠背） | 12个 | 2000 | 1、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。 2、椅面载荷：静载荷不≥135kg。 3、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具
| 针灸床 | 12张 | 3000 | 1、具有肩孔、呼吸孔、扶手和放手机平板平台。 2、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 3、诊疗床最大承载重量：200kg，允差±10kg。
| 言语训练卡片 | 1套 | 1000 | 言语卡片：1套。 小镜子：1个。 小毛巾：1个。 资料册：一套共五本。 儿童早教机：1个。 用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练。 材质：书本、塑料。 结构形式：言语卡片、小镜子、小毛巾、早教机。
9 | 多关节等速测试与训练系统 | 1台 | 1200000 | 1、设备主要功能及用途： 1）对人体主要关节进行肌力测试、评估及训练。 2）为不同阶段、不同疾病患者的提供持续被动、等长、等速、等张、向心、离心、位置本体感觉及速度本体感觉的训练或评估的方法。 3）具有视觉生物反馈力量训练功能。 4）使用于神经损伤康复、骨科康复、运动损伤康复及老年康复。 2、技术参数： 1）具有持续被动、等长、等速、等张、位置本体感觉、速度本体感觉，向心/向心、向心/离心、离心/向心、离心/离心等测试和训练运动模式。 2）软件系统配置0重力功能，能够去除最终报告中的重力影响，还可在测试评估或训练过程中，从体感上去除重力的影响。 3）标配用于肩、肘、腕、髋、膝、踝关节测试训练的专用配件。 4）标配上肢神经评估训练手套及膝关节抗剪切力配件。 5）座椅靠背深度可调节，调节范围为0-125mm，可无极调节。 6）座椅靠背可进行倾斜角度调节，调节范围为0-90°。座椅符合人体工程学设计，确保坐位和卧位的稳定和舒适性。 7）座椅可进行旋转调节，调节范围为0-360°，可无极调节。 8）动力头高度可电动调节，可无极调节。 9）动力头可水平旋转，旋转范围为0-360°，可无极调节。 10）动力头可进行倾斜调节，调节范围为-20°-90°。 11）所有座椅及动力头位置参数信息都可以记录在特定患者的特定运动模式中，并在之后每次测试或训练前给予治疗师提示，确保测试评估和训练的可重复性，从而确保了测试评估结果的有效性。 12）配置急停按钮，确保在测试评估或训练时，患者出现紧急情况时能够第一时间停止动力头的运转。 19）测试或训练中可实时反馈：当组内峰力矩、实时力矩、力矩时间曲线、力矩位置曲线、单次力矩柱状图、多次力矩柱状图，并可在训练时为患者设定个性化的训练目标力矩值提示。 20）配置触摸屏操作一体机，方便操作。一体机配置Windows10操作系统。 21）可进行测试和训练的关节运动模式，包括： 肩关节：外展内收，前屈后伸，水平面外展内收，肩关节内外旋（肩关节外展90°位），肩关节内外旋（修正中立站位），肩关节内外旋（修正中立坐位），肩关节内外旋（肩关节前屈位） 肘关节：屈伸。 腕关节：屈伸，尺偏桡偏。 前臂：旋前旋后。 髋关节：外展内收，屈伸，内旋外旋。 膝关节：屈伸（坐位），屈伸（俯卧位），胫骨内旋外旋。 踝关节：屈伸（仰卧位），屈伸（俯卧位），内翻外翻。 22）系统软件具有智能痉挛检测功能和痉挛保护功能 23）提供标准的测试和训练模板 24）软件系统提供强大的方案编辑系统，能够进行复制和更改顺序的操作 25）在测试或训练完成后，软件系统自动生成相应报告，提供不少于10种不同的报告模板，报告模板包括：简略报告、详细报告、平均力矩报告、多曲线重叠报告、图形汇总报告、组间峰力矩对比报告、组内峰力矩对比报告、组内报告、等长报告、进展报告，Isomap报告，包括相关数据、力矩时间曲线、力矩位置曲线、柱状图。 26）报告中的数据包括：峰力矩，峰力矩体重比，平均峰力矩，平均峰力矩体重比，平均力矩，峰力矩角度，达到峰力矩时间，力量衰减时间，运动活动范围，最大做功，最大做功体重比，平均功率，平均功率体重比，总做功，耐力比等。 27）提供专业的曲线图像分析功能，具有指针操作功能，显示指针所在位置的角度、力矩、时间等信息。 28）提供曲线回放功能，能够将曲线按顺序回放显示，方便了解每次曲线的变化过程。具有曲线显示/隐藏功能，方便针对特定的曲线进行详细分析。 29）提供专业的肌力图像分析功能，能够选择特定曲线或特定区间、调节横纵坐标、两个可操作调节指针，从而进行肌力图像分析。 30）系统提供基于位置的和基于速度的两种不同的本体感觉测试和训练功能。 31）在软件系统中可选择患者不同时间进行的测试，生成对比报告，评估患者康复训练效果。 32）环境条件及用电情况： 环境温度条件：5℃ — 40℃。 相对湿度范围：≤80%。 大气压力范围：86kPa — 106kPa。 电源：220V~/50Hz，额定功率：1200W。
10 | 听觉言语检测训练系统 | 1台 | 300000 | 1、语言功能障碍评估 语言功能障碍评估包含WAB法失语症鉴别流程、失语症检查综合评价、CADL检查项目及评分、Frenchay构音障碍评价总结表等常用语言障碍评估量表。 智能化诊断，可针对患者评估结果提示可能的语言障碍。 2、语言障碍的康复训练包含训练方案和康复知识教育： 训练方案包含单项训练、常规训练、专项训练 （a）多种语言障碍专项训练处方； 失语症：Broca失语、Wernicke失语、传导性失语、经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、命名性失语。 构音障碍：运动性构音障碍、器质性构音障碍。 听觉障碍：听觉障碍(获得语言前)、听觉障碍(获得语言后)。 智能障碍：轻度智能障碍、中度智能障碍、重度智能障碍。 其它：儿童语言障碍、纯词哑、纯词聋、记忆力障碍。 可进行训练方案的编辑。 （b）康复知识：包括特殊教育、疾病介绍。 （c）特殊教育：包含智力障碍、视觉障碍、听觉障碍、严重情绪障碍、发育迟缓、学习障碍、肢体障碍、身体病弱、自闭症和多动症的概述及护理方法；智障儿童及聋儿沟通障碍的训练方法、训练内容和常用的教育训练方法，康复训练方案。 3、档案管理:包括登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。 登记：包括基本信息、利手检查、既往诊断、CT或MR检查。 查询：具有按照编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、文化程度、家庭地址、联系电话、语言查询功能。 修改：修改个人资料信息。 列表、卡片：以列表或卡片的形式显示已登记患者的信息，方便查找。 训练记录：显示患者的训练记录信息 4、系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别。 5、备份恢复：主要讲解系统自动存盘信息，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，系统出现问题时可手动恢复数据功能。 6、检查结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果” 、“直方图”、“口语检查结果” 、“能量图和声调图”的结果，提示患者可能患有的语言障碍。 7、集成交互游戏系统集成多款趣味游戏，提升康复训练的趣味性，有助提高康复训练效果，游戏支持与训练题目绑定，并允许增加新游戏。 8、训练题目灵活配置每个训练题都是可以进行定制，包含多个选项（指导语、提示音、答题正确提示灯），由系统自动朗读，提升自动化程度，降低医师的劳动强度。 9、灵活的参数配置自动组题、手工选题、双屏显示，识别匹配度、语音朗读参数等运行控制参数可以灵活配置，提升了程序的灵活性，适应不同医师的操作习惯。 10、计算机（最低配置要求） a)CPU:AMD 150(主频：2.9GHZ)及以上； b)内存：2G及以上； c)硬盘：250G及以上； d)显卡：集成； e)显示器：屏幕区域设置为1400X900像素及以上。
11 | 手功能综合评估与训练系统 | 1台 | 200000 | 1、分指式软体手套设计，可适配不同尺寸的手 2、移动推车式设计，并配备液晶屏幕，满足情景互动式反馈训练 3、可实现被动训练、镜像训练、主动训练、屈伸双向抗阻力运动以及游戏训练等多种模式 4、光学手势识别传感器，可实现手功能评估和角度监测 5、手部姿势识别，并以动画形式进行实时显示； 6、电动升降桌，满足不同身高患者训练需求； 7、每个手指驱动力量档可调，精确满足不同手指训练需求 8、训练动作末端停留时间最大20s,充分保证训练强度; 9、气电联合功能，气动治疗同时，联合肌电检测和神经肌肉电刺激，做到腕手一体化治疗，并有效进行手部张开和分指； 10、分辨率≤0.2μV（r.m.s） 11、肌电采集阈值范围 1μV～ 3000μV（r.m.s）； 12、刺激频率：0.5 Hz～1000 Hz可调，1Hz调节， 13、刺激脉宽：10μs～1000μs可调，10μs调节， 软件参数： 1、手功能评估：可以进行每个手指的运动角度和范围的评估，并给予评估报告和趋势图； 2、镜像模式：采集健侧手的运动信号，用于带动患侧手运动，让患侧手完全复制健侧的动作，实现双侧同步同幅度的镜像训练； 3、被动精细化动作模式：可实现握拳、抓握、单指、对指、拿捏等精细动作，并可以单独对手指的角度进行调节； 4、抗阻模式：通过软体手套给予手指双向渐进式阻力，帮助实现手指屈肌和伸肌的肌力提高，通过和动画反馈的结合，实现运动控制的训练； 5、主动训练模式：光学传感器采集手部动作，通过场景和游戏反馈给予患者一些任务，患者主动运动手指实现精准性、协调性和耐力的训练； 6、自定义模式：可以实现被动运动的方案自定义，每个手指运动角度、运动顺序都可以自定义； 7、病员管理：可以记录病员的具体信息，包括性别、年龄、症状描述、手的尺寸；同时患者的评估和治疗记录都会自动保存，便于查阅和调取。
12 | 下肢连续被动训练仪 | 3台 | 95000 | 1、工作环境： a）环境温度范围：5℃～40℃； b）环境湿度范围：5％～90％； c)大气压力范围：700hPa~1060hPa； d)电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz。 e)额定输入功率：80VA。 2、显示方式：触摸屏。 3、可选配情景互动。 6、主动模式： 提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。 7、被动模式 a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s； b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm； c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向； d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）： e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示； f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。 8、训练结果显示 训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 9、训练仪工作噪音≤60dB（A）。
13 | 下肢智能反馈训练系统 | 1台 | 250000 | 1、电源：a.c.220V±22V 频率：50Hz±1Hz 功率：780VA 2、床面平齐升降范围：0～300mm，允差±20mm 3、训练时间：0～99min任意可调，级差1min，允差±30s 4、起立角度：0～90°可点动操作，允差±3°；上身床板前倾角度：0～15°任意调节，允差±2°后仰角度0～10°任意调节，允差±2° 5、踏步角度：0～30°可调，允差±3° 6、踏步速度：1～80步／min任意可调，允差±5步/min 7、踏板板长短可电动伸缩调节范围：0～200mm ，允差±10mm，电动减重伸缩调节范围：0～150mm，允差±10mm 8、脚踏板上下活动角度±15°，允差±3° 9、吊带额定载荷：≥200kg，允差±10kg 10、软件所需操作系统：Windows 7以上 ，32位 11、分辨率：支持游戏屏幕自适应，推荐1920*1080 12、训练驱动模式：模拟人体步行曲线函数，在液晶屏上直接显示 13、起立角度和床面升降可点动控制操作，简便、方便患者转移 14、脚踏板电动伸缩装置，可根据患者身高，做灵活调节，并可对患者下肢施加压力 15、具有主动功能及被动功能训练 16、安全保护装置：紧急制动按钮，紧急复位手柄。 17、床体：应采用抗菌耐磨高弹力材料，具备高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适等特点