## Sheet4
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备参数
1 | 麻醉科 | 麻醉机 | 2 | 台 | 30 | 60 | 1.适用于成人、小儿，气动电控，性能稳定，安全可靠并符合国家安全通用标准； 2.满足潮气量范围20ml-1200ml，呼吸比1:3-3:1，各项参数均应设有上、下限预警功能； 3.通气方式含机控、手控互换等功能。
2 | 神经功能检查科 | 肌电诱发电位仪 | 1 | 台 | 42 | 42 | 1.放大器具备22个国际10-20标准的电极输入，8通道数； 2.采样率≥100KHz/通道，自动或手动控制波形触发，具备双路电刺激、反射锤刺激、听觉刺激及视觉刺激等接口，并可外接磁刺激器； 3.手柄式刺激器，具备遥控器等功能
3 | 介入科 | 数字化平板血管造影系统 | 1 | 台 | 600 | 600 | 1.主要用于心、脑和外周血管疾病的诊断和治疗，可满足临床对血管造影和介入的各种要求，要求图像质量好，储存容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高； 2.落地式全自动单向C型臂，球管阳极热容量≥3.5MHU，球管管套热容量≥6MHU，阳极最大散热功率≥6000W； 3.球管焦点≥2个，平板探测器面积≥29cmx29cm，平板像素矩阵≥1500x1500，高端机型，最新软件版本等。