## Sheet4
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备参数
1 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 台 | 30 | 30 | 1.可应用于早产儿、低体重、新生儿、危重症新生儿，婴儿开放环境下的抢救及护理治疗等，适用于产房，产科手术室及普通婴儿室等； 2.肤温控制精度满足 ±0.3℃； 3.四面挡板，婴儿挡板带旋转减震器,能够缓慢下降不产生噪音，挡板为高强度设计，方便清洁消毒
2 | 妇产科 | 智能产程监测系统 | 1 | 台 | 40 | 40 | 1.用于产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据； 2.可根据不同探头不同位置进行自动参数调节，智能产时监测功能； 3.具备影像录像功能，支持保存、删除、导出录像、无线分享到移动设备功能
3 | 新生儿科 | 小儿无创呼吸机 | 2 | 台 | 16 | 32 | 1.用于新生儿辅助呼吸； 2.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100%； 3.监测范围0-100%，精度±2%，具有氧电池自动校准功能，无需手动操作