# 医用手腕带项目需求表

| 序号 | 物品名称 | 型 号 | 技术参数及要求 | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人热敏打印腕 带 | (260mmm*30mm) | 规格：200条/卷（需配合打印机使用） 材质类型：特制热敏纳米硅胶复合材料 可扫描期限：≥90天（常温下） 材质特点：柔软、轻薄、佩戴舒适、耐磨。带独有的抗菌涂层，能有效抵抗血液、污水、清洁剂、酒精等腐蚀。 打印方式：热敏打印 打印区域: 90mm*20mm 打印内容:文字、数字、一维码、二维码 腕带颜色:橙色 佩戴方式：锁扣型，一次性使用 腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、抗菌报告、皮肤刺激试验、皮肤致敏试验、体外细胞毒性试验（提供第三方检测报告） | 130000 | 条 | 提供样品1卷，配套锁扣 |
| 2 | 新生儿热转印打印腕 带 | (180mmm*30mm) | 规格：200条/卷（需配合打印机使用） 材质类型：特制纳米硅胶复合材料 可扫描期限：≥90天（常温下） 材质特点：柔软、轻薄、佩戴舒适、耐磨。带独有的抗菌涂层，能有效抵抗血液、污水、清洁剂、酒精等腐蚀。 打印方式：热转印打印 打印区域: 70mm*20mm 打印内容:文字、数字、一维码、二维码 腕带颜色: 粉色 佩戴方式：锁扣型，一次性使用 腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、CE证书、抗菌报告、皮肤致敏试验、体外细胞毒性试验（提供第三方检测报告） | 1000 | 条 | 提供样品1卷，配套锁扣 |
| 3 | 儿童热敏腕带 | 180mmm*30mm | 规格：200条/卷（需配合打印机使用） 材质类型：特制纳米硅胶复合材料 可扫描期限：≥90天（常温下） 材质特点：柔软、轻薄、佩戴舒适、耐磨。带独有的抗菌涂层，能有效抵抗血液、污水、清洁剂、酒精等腐蚀。 打印方式：热敏打印 打印区域: 70mm*20mm 打印内容:文字、数字、一维码、二维码 腕带颜色: 粉色 佩戴方式：锁扣型，一次性使用 腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、CE证书、抗菌报告、皮肤刺激试验、皮肤致敏试验、体外细胞毒性试验（提供第三方检测报告） | 10000 | 条 | 提供样品1卷，配套锁扣 |
| 4 | 急诊手写腕 带 | 245mm*31mm | 材质类型：手腕带主要由软质PVC片材和子母扣组成；软质PVC片材和子母扣均采用符合GB12670-2008和GB10802-2006软质聚氨酯泡沫塑料聚丙烯材料制成。 腕带颜色: 橙色； 印刷内容：江苏省苏北人民医院及住院信息（字体清晰，防水防油，可手写相关信息）；子母扣扣紧后不可拆卸。 腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、微生物检测报告、皮肤致敏试验和皮肤刺激试验报告（提供第三方检测报告） | 8000 | 条 | 提供样品10条，配套锁扣 |
| 5 | 感染手写腕 带 | 245mm*31mm | 材质类型：手腕带主要由软质PVC片材和子母扣组成；软质PVC片材和子母扣均采用符合GB12670-2008和GB10802-2006软质聚氨酯泡沫塑料聚丙烯材料制成。 腕带颜色: 蓝色； 印刷内容：江苏省苏北人民医院及住院信息（字体清晰，防水防油，可手写相关信息）；子母扣扣紧后不可拆卸。 腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、微生物检测报告、皮肤致敏试验和皮肤刺激试验报告（提供第三方检测报告） | 4000 | 条 |  |
| 6 | 儿童手写腕 带 | 173mm*25mm | 材质类型：由软质PVC片材和子母扣组成；软质PVC片材和子母扣均采用符合GB12670-2008和GB10802-2006软质聚氨酯泡沫塑料聚丙烯材料制成。 腕带颜色: 粉色； 印刷内容：江苏省苏北人民医院及住院信息（字体清晰，防水防油，可手写相关信息）；子母扣扣紧后不可拆卸。 腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、微生物检测报告、皮肤致敏试验和皮肤刺激试验报告（提供第三方检测报告） | 8000 | 条 | 提供样品10条，配套锁扣 |

注：以上非一次性采购数量，具体采购数量根据采购人需求分批次供货，按实结算。

供货要求：
1、供货周期：3天，紧急情况12小时送达。

2、售后服务：专业工程师30分钟到达现场，解决手腕带打印过程中出现的问题等。