## 开发区分院
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总额 （万元） | 设备功能需求
1 | 生殖中心 | IVF 工作站（单人）系统 | 4 | 台 | 35 | 140 | 温度±0.1度，有二氧化碳提供，可短暂培养
2 | 生殖中心 | IVF 工作站（单人）系统-体视显镜 | 4 | 台 | 8 | 32 | 用于捡卵用，要求视矩高，视野清晰
3 | 生殖中心 | 倒置显微镜（有霍夫曼，DIC ，相差） | 2 | 台 | 85 | 170 | 用于单精子注射、胚胎观察，可扩充，光学性能优秀
4 | 生殖中心 | 显微操作系统 | 2 | 台 | 95 | 190 | 用于单精子注射，控制精准，电动控制
5 | 生殖中心 | 激光破膜仪 | 2 | 台 | 49 | 98 | 用于解冻后透明带打孔，削薄
6 | 生殖中心 | 压电破膜仪 | 1 | 台 | 28 | 28 | 主要用于特殊别人的单精子注射，细胞活检等
7 | 生殖中心 | 超净工作台（定制） | 2 | 台 | 52 | 104 | 用于配液，普通的无菌操作
8 | 生殖中心 | IVF 工作站（双人）系统 | 1 | 台 | 38 | 38 | 用于ICSI等，要有防震系统
9 | 生殖中心 | IVF 工作站（双人）系统-体视显镜 | 1 | 台 | 7 | 7 | 用于细胞操，要求视矩高，视野清晰
10 | 生殖中心 | 桌面培养箱（三气） | 3 | 台 | 39 | 117 | 胚胎培养，要求控制精准，温度±0.1度，二氧化碳±0.1
11 | 生殖中心 | 桌面培养箱（三气） | 1 | 台 | 42 | 42 | 胚胎培养，要求控制精准，温度±0.1度，二氧化碳±0.1
12 | 生殖中心 | 培养箱（三气）180L | 2 | 台 | 9 | 18 | 试剂平衡，胚胎培养，要求控制精准，温度±0.1度，二氧化碳±0.1
13 | 生殖中心 | 培养箱（三气）50-60L | 8 | 台 | 10 | 80 | 胚胎培养，要求控制精准，温度±0.1度，二氧化碳±0.1
14 | 生殖中心 | 超净工作台（订做）体视镜、热台 | 2 | 台 | 35 | 70 | 胚胎冷冻、解冻
15 | 生殖中心 | 超净工作台（订做）体视镜、热台 | 2 | 台 | 35 | 70 | 胚胎冷冻、解冻
16 | 生殖中心 | 超净工作台（单人） | 2 | 台 | 1.8 | 3.6 | 精子处理
17 | 生殖中心 | 自动配液系统 | 2 | 台 | 36 | 36 | 配液，自动制皿
18 | 生殖中心 | 台式离心机 | 4 | 台 | 6 | 24 | 精子处理
19 | 生殖中心 | 超纯水系统 | 1 | 台 | 2.5 | 5 | 试剂配制用水
20 | 生殖中心 | 全自动倒置活细胞培养及显微操作系统 | 1 | 台 | 180 | 180 | 胚胎观察，特殊病例处理
21 | 生殖中心 | 体式显微镜及成像系统 | 2 | 台 | 20 | 40 | 卵、胚胎操作
22 | 生殖中心 | VOC 检测仪 | 1 | 台 | 4 | 4 | 环境检测
23 | 生殖中心 | 正置相差显微镜及成像系统 | 2 | 台 | 8 | 16 | 精子处理
24 | 生殖中心 | 倒置荧光显微镜及成像系统 | 1 | 台 | 26 | 26 | 细胞观察