## Sheet4
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备功能需求
1 | 公共卫生管理科 | 移动便携式超声检查仪 | 1 | 台 | 91.6 | 91.6 | 进行颈动脉超声、足背动脉等筛查和检查，以及用于脂肪肝的定量检测、肝纤维化与肝硬化评估，拟在进行代谢相关性脂肪性肝病的管理中使用。
2 |  | 免散瞳眼底照相机 | 1 | 台 | 40 | 40 | 用于糖尿病患者视网膜病变的筛查与诊断
3 |  | 胰岛素闭环泵 | 3 | 台 | 10 | 30 | 用于糖尿病患者持续胰岛素皮下注射
4 |  | 超声骨密度仪 | 1 | 台 | 10 | 10 | 用于骨质疏松患者的筛查
5 |  | 便携式多普勒血流探测仪 | 2 | 台 | 1.2 | 2.4 | 用于糖尿病足病患者的下肢血 流动力学测定
6 |  | 糖尿病足神经筛查诊断箱 | 20 | 台 | 0.1 | 2 | 用于糖尿病足病患者下肢的神经 病变筛查
7 |  | 便携式负压引流仪 | 2 | 台 | 2 | 4 | 用于糖尿病足病患者创面的引流治疗
8 | 耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 台 | 90 | 90 | 1.高清信号输出，分辩率不低于1920x1080，具备白平衡调节、多个染色模式功能； 2.冷光源灯泡寿命不低于500小时； 3.配置电子镜一体化设计，可低温等离子灭菌。
9 | 病理科 | 自动组织脱水机 | 2 | 台 | 25 | 50 | 1.组织缸内具有超声波液位传感器，具备清洗程序、可进行烘干，不少于300个组织包埋盒； 2.可自行设置搅搅拌功能，具有断电后记忆保护功能、自动补液功能等。
10 |  | 轮转切片机 | 1 | 台 | 15 | 15 | 1.具有半刀和全手轮旋转模式，切片厚度范围符合0.5-100μm，修块厚度范围符合1-600µm； 2.具有抗静电功能和磁力吸附功能，具备快速回缩和位置记忆功能等，可快速修片。
11 |  | 显微镜 | 3 | 台 | 9 | 27 | 1.人机学三目镜筒，双目屈光度均独立可调； 2.半幅消色差，2倍镜头等。
12 |  | 包埋盒激光打码机 | 2 | 台 | 12 | 24 | 1.采用非接触式激光标刻技术，字迹清晰、不勾连、放大后无失真，不掉色； 2.包埋盒具有兼容性，支持急打急用，也可批量打印。
13 |  | 玻片打号机 | 2 | 台 | 13 | 26 | 1.采用紫外激光标刻技术，可随用随打，边扫描打号边切片； 2.具有净化装置，高吸附力活性炭和大吸力风机净化系统，去除异味和过滤烟尘； 3.打印字体清晰，不褪色等。
14 |  | 显微镜 | 1 | 台 | 4 | 4 | 1.倒置显微镜，4倍物镜，LED透射照明，使用寿命不少于50000小时； 2.人机学双目镜筒，平场消色差相差物镜等。
15 | 医学检验科 | 全自动微生物前处理系统 | 1 | 台 | 200 | 200 | 1.能够对痰、尿液、无菌体液、拭子等常见临床标本进行全自动接种处理,可自动打印条码粘贴在平板上,识别标本类型； 2.处理样本能力不低于100个/小时，可兼容市面上常见的培养基平板； 3.具有封闭的接种系统，仪器内部配备高效空气过滤系统和消毒装置，防止样本交叉污染等。